https://belzaparm.by/

ООО «БелЗапАрматура компани»: Беларусь, Фрунзенский район, г. Минск, ул. Петра Глебки 11 офис 104.

Справочная служба: +375 17 395-71-09, belzaparmatura@mail.ru

По запорной и трубопроводной арматуре: +375 29 390-75-75

По нержавеющему металлопрокату: +375 29 390-72-71, +375 29 111-82-81

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора ПЛАСТИНЧАТОГО РАЗБОРНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ТО)

Сведения о заказчике

| Заказчик | Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |
|  | Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные

| Назначение | ГВС |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параллельная (односту-пенчатая) | 2-х ступенчатая смешанная моноблок |  | 2-х ступенчатая смешанная с ТО на каждую ступень |  |  |  |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Указать схему присоединения ГВС (обязательно) | ☐ | ☐ |  | ☐ | Х | Х | Х |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Х |
| Тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч | Х |  |  |  | Х | Х | Заполняется для системы ГВС при 2-х ступенчатой смешанной схеме |
| Температурный график сетевой воды зимний, °C | Х |  |  |  |  |  | Указать 120/70; 105/70; 95/70 или др. |
| Температурный график сетевой воды в точке излома (летний), °C |  |  |  |  | Х | Х | Указать 70/40; 65/30; 60/30 или др. |
| Расход обратной воды от отопления, т/ч | Х |  |  |  | Х | Х | При расчете ГВС по 2-х ступенчатой смешанной схеме при отсутствии данных по нагрузке |
| Температура обратной воды от отопления, °C | Х |  |  |  | Х | Х | Х |
| Греющая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |  | Указать среду: вода, этиленгликоль 30% или другое |
| Расход рабочей среды, т/ч |  |  |  |  |  |  | Заполняется при отсутствии данных по тепловой нагрузке |
| Температура на входе в ТО, °C |  |  |  |  |  |  | Х |
| Температура на выходе из ТО, °C |  |  |  |  |  |  | Х |
| Допустимые потери давления в ТО, атм. |  |  |  |  |  |  | Х |
| Нагреваемая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |  | Указать среду: вода, этиленгликоль 30% или другое |
| Расход рабочей среды, т/ч |  |  |  |  |  |  | Заполняется при отсутствии данных по тепловой нагрузке |
| Температура на входе в ТО, °C |  |  |  |  |  |  | Х |
| Температура на выходе из ТО, °C |  |  |  |  |  |  | Х |
| Допустимые потери давления в ТО, атм. |  |  |  |  |  |  | Х |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| Запас поверхности, % |  |  |  |  |  |  | Х |
| Наличие циркуляционного патрубка Т4 (да/нет) |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| Учитывать циркуляцию (да/нет) (для двухступенчатой смешанной схемы ГВС) |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| объем циркуляционной воды, % |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| температура циркуляционной воды, °C |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| Требования к теплообменнику |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное давление, атм. |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочая температура, °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |